Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємництва громадських формувань, його категорія:

Новоград-Волинське управління Державної казначейської служби України Житомирської області;

вул. Героїв АТО,  2, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700;

код ЄДРПОУ -  37808366;

категорія замовника – орган державної влади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) за (наявності):

Електрична енергія та супутні послуги, зокрема послуги з постачання та передачі електричної енергії та без врахування послуг з розподілу  (ДК 021:2015-09310000-5 — Електрична енергія)

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-11-10-013372-a

4.          Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Кількість товару –52000 кВт*год.

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014, характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення ( EN50160^2010, IDT).

Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та діючими стандартами.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам (технічним умовам)) та передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

Відносини між постачальником та споживачем електричної енергії регулюються наступними документами:

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами);

- Закон України  «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII (далі - Закон № 2019-VIII);

- Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312               (зі змінами);

- Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливосткй здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”

Категорія площадки вимірювання споживача -  група «Б», клас напруги - 2.

5.           Обґрунтування розміру бюджетного призначення: -

6.          Очікувана вартість предмета закупівлі: 343200,00 грн з ПДВ.

7.          Обґрунтування  очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі  визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами).

Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, – порівняння ринкових цін, які отримані шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару, що міститься в мережі інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо. Для визначення очікуваної ціни за одиницю товару використана формула середнього арифметичного значення.

Ціна за 1 кВт*год електричної енергії = 6,60 грн. з ПДВ.

Обсяг закупівлі = 52 000 кВт*год

Очікувана вартість = 6,60 * 52000 = 343200,00 грн. з ПДВ.

Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі Електрична енергія та супутні послуги, зокрема послуги з постачання та передачі електричної енергії та без врахування послуг з розподілу (Код ДК 021:2015-09310000-5 Електрична енергія) на  2024 рік становить 343200,00 грн. з ПДВ.