УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета

згідно предмету закупівлі:

«Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи»

ВІДКРИТІ ТОРГИ

(з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і

послуг для замовників, передбачених Законом України

«Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму

воєнного стану в Україні та протягом 90 днів

з дня його припинення або скасування)

Розмір бюджетного призначення — 1 200 000, 00 гривень

Очікувана вартість закупівлі – 1 200 000, 00 гривень з ПДВ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Код ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт покрівлі та вхідної групи адмінбудівлі Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області за адресою м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 13)

| № | Найменування частин предмета закупівлі | Одиниця виміру | Обсяг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт покрівлі та вхідної групи адмінбудівлі Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області за адресою м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 13 | послуг | 1 |

Якість послуг мають відповідати умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам та санітарним нормам.

До пропозиції надається розрахунок вартості виконаний у програмному комплексі АВК, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ) .

Витрати учасника пов’язанні з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються (у тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися)

При складання розрахунку вартості пропозиції у програмному комплексі АВК (розроблена в програмному комплексі АВК-5 останньої версії, або іншого повністю сумісного з ним програмним комплексом останньої версії), (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника) до ціни пропозиції (договірної ціни) надаються усі розрахунки, які є її складовими:

•  Договірна ціна (визначається з урахуванням витрат на проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд)

•  Локальний кошторис

•  Відомість ресурсів до локальних кошторисів

• Загальновиробничі та адміністративні витрати

•  Зведений кошторисний розрахунок (визначається з урахуванням витрат на проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд).

Кошторисні розрахунки необхідно виконувати згідно Настанови з визначення вартості будівництва та Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281.

Кошторисна документація надається у форматі PDF та інформаційній моделі imd. Вид договірної ціни – тверда.

До ціни тендерної пропозиції включаються податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, а також інші витрати, передбачені для робіт даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи (послуги), запропоновані на конкурсні торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Учасник має надати лист – гарантію, що під час виконання робіт/надання послуг та після їх закінчення Учасник забезпечить прибирання території об’єкта від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі виконання робіт (додатково надати копію договору на вивезення сміття).

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт/послуг або зміну обсягів та складу робіт/послуг згідно з тендерною документацією - пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації закупівлі, та відхиляється замовником.

| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 8,51458 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Перевезення сміття до 30 км | т | 9,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом по розділу II | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електроенергія | кВт-год | 3,576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мастильні матеріали | кг | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 10,332 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дрилі електричні | маш. год | 0,689504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Перфоратори електричні | маш. год | 17,52192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сталь листова | м2 | 111,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Металопрофіль ПК | м2 | 521,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Поребрик БР 100.20.8 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Саморізи покрівельні | шт | 4368 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,00563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | т | 0,02847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,088275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Плитки керамічні фасадні | м2 | 20,2455 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Клей для гранітних плиток | кг | 176,904 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Покриття рулонне - покрівельна мембрана | м2 | 521,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 0,23725 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,04275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм | т | 0,000135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,0056862 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Сітка штукатурна | м2 | 38,841 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Дрантя | кг | 0,15723 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 7,062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм | кг | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Свердла з победитовим накінечником, 20 мм | шт | 4,81853 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Цвяхи будівельні 2,5х50 мм | т | 0,001292 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,004745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Кріплення | кг | 21,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Штукатурка декоративна | кг | 57,954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 | кг | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Штукатурка цементна армована | кг | 1002,405 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 8,4702 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт | м3 | 2,847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 5,694 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт | м3 | 0,0714 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Дошки стругані хвойних порід, товщина 19- 22 мм, сорт ІІ | м3 | 0,6256 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Металоконструкції індивідуальні (деталі кріплення) | т | 0,002106 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Вода | м3 | 0,37311608 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,08442 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,0804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,153 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Плити бетонні тротуарні фігурні | м2 | 0,5555 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кронштейни для кріплення жолоба | комплект | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Кронштейни для кріплення водостічної системи | комплект | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Жолоб водовідведення в комплекті з"єднання, заглушки | м | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Водостічна системе в конплекті - труба / коліно / лійка / відлив | м | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Планка J софіт | м | 35,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Софіт | м | 35,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Планка сніготримач | м | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Електроенергія | кВт-год | 7,6488 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Мастильні матеріали | кг | 0,1033 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом по розділу III | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електроенергія | кВт-год | 11,225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мастильні матеріали | кг | 0,274 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт покрівлі та вхідної групи адмінбудівлі Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському районі Київської області за адресою м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 13 ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на поточний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Установлення зонтів над обладнанням |  | м2 |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  | м |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі 2 шари покриття |  | м2 |  | 474,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами |  | м2 |  | 474,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | (Демонтаж) Улаштування прокладної пароізоляції в один шар |  | м2 |  | 474,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями |  | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі |  | м2 |  | 474,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар |  | м2 |  | 474,5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів |  | м2 |  | 474,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування з листової сталі сніготримачів |  | м |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування покриття з листової сталі |  | м2 |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі |  | м |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів |  | м |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 14 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  | м |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу |  | м |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Вхідна група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  | м2 |  | 14,86 |  |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | м2 |  | 14,86 |  |  |  |  |  |
| 18 | Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів та балок |  | м2 |  | 14,86 |  |  |  |  |  |
| 19 | Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю |  | м2 |  | 14,86 |  |  |  |  |  |
| 20 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином |  | м |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 21 | Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм |  | м2 |  | 28,75 |  |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 4 |  | м2 |  | 21,06 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 4 (використання демонтаваних) |  | м2 |  | 21,06 |  |  |  |  |  |
| 24 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  | м2 |  | 20,45 |  |  |  |  |  |
| 25 | Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | м2 |  | 20,45 |  |  |  |  |  |
| 26 | Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів та балок |  | м2 |  | 20,45 |  |  |  |  |  |
| 27 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів |  | м2 |  | 20,45 |  |  |  |  |  |
| 28 | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  | м |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  | м |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] |  | м2 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 31 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] |  | м2 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Навантаження сміття вручну |  | т |  | 9,09 |  |  |  |  |  |
| 33 | Перевезення сміття до 30 км |  | т |  | 9,09 |  |  |  |  |  |

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції:

- Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:

| № п/п | Кваліфікаційні критерії | Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1.1. Довідка в довільній формі про наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів (в т.ч. електроінструмент), будівельних механізмів, матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг, із зазначенням найменування, кількості, технічного стану та правової підстави володіння / користування. 1.2. Для документального підтвердження наявності обладнання, машин і механізмів та технологій, вказаних учасником у довідці за формою п.1.1, учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції: - Для власної техніки - учасник повинен надати копії свідоцтв про реєстрацію механізмів, транспортних засобів або копії технічних паспортів або бухгалтерські документи, що підтверджують облік основних засобів, за підписом уповноваженої особи учасника щодо підпису документів. До переліку техніки включаються машини та механізми, які необхідно використовувати при наданні послуг. Кількість техніки має бути достатньою для надання послуг у повному обсязі. Залучена до надання послуг техніка повинна бути в робочому стані, в повному комплекті, готова до використання та виконання робіт за предметом закупівлі, про що в складі пропозиції учасником надається гарантійний лист. - Для орендованої техніки – у разі залучення техніки та обладнання на договірних засадах надаються копії документів, які підтверджують право користування (у яких повинно бути визначено їх перелік): копії чинних договорів оренди або копії чинних договорів про надання послуг. 1.3. Декларація відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці або Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. 1.4. Копія документа, що посвідчує перевірку/випробування переносного електричного інструменту (технічний звіт та протокол перевірки, випробування переносного інструменту. |
| 2. | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за формою Таблиці 1. Таблиця 1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід № з/п; Посада (робоча професія); ПІБ; Освіта і спеціальність, розряд (в разі наявності); Загальний стаж роботи (років); Досвід роботи на аналогічній посаді (років). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1. 2. У Довідці в обов’язковому порядку у тому числі має бути: Не менше 3-х працівників робітничих професій, інженер – проектувальник у частині кошторисної документації, виконроб, інженер з охорони праці та головний інженер. 2.2. Учасник повинен надати документи, які підтверджують наявність у нього працівників (копії наказу про призначення на посаду або трудової книжки вказаних осіб у довідці відповідно до пункту 2.1 працівників; якщо працівники перебувають у трудових, цивільних відносинах з Учасником, потрібно надати копію цивільно-правових угод. 2.3. Кваліфікаційний сертифікат, свідоцтво про підвищення кваліфікації, договір страхування цивільно – правової відповідальності перед третіми особами при здійсненні професійної діяльності і страхового полісу, а також посвідчення відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) послуг пов’язаних із створення об’єкта архітектури для інженера у частині кошторисної документації, що зазначений в довідці відповідно до пункту 2.1. за відповідною посадою/кваліфікацією. Копія диплому (з додатком) про освіту (вища освіта, професійно-технічна освіта, фахова технічна освіта) у галузі будівництво для виконавця робіт Учасника, що зазначений в довідці відповідно до пункту 2.1. 2.4. В Учасника має бути не менше двох осіб з: ‒ посвідченням про проходження навчання відповідно до НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2.-2-2009) ‒ посвідченням про проходження навчання відповідно до НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; ‒ посвідченням про проходження навчання відповідно до НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; ‒ посвідченням про проходження навчання відповідно до НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». - посвідченням про проходження навчання відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту». 2.5. В Учасника має бути не менше однієї особи з: - посвідченням з допуску до роботи в електроустановках (група з електробезпеки IV до 1000 В); 2.6. Інженер з охорони праці Учасника повинен мати посвідчення про проходження навчання за програмою пожежно – технічний мінімум. Учасник має надати скановані кольорові копії з оригіналів посвідчень навчання та витягів з протоколів перевірки знань з питань охорони праці на підтвердження вимог пунктів 2.4-2.6. 2.7. Наказ про призначення відповідального за пожежну безпеку. |
| 3. | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | 3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати: 3.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору). Аналогічним вважається договір у якому предметом договору є надання аналогічних предмету закупівлі послуг, повністю виконаний та укладений протягом трьох останніх років (2021-2023 роки). 3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору та актами виконаних робіт); 3.1.3. акти виконаних робіт КБ-2 або довідки форми КБ-3 по зазначених об’єктах або акт прийому-передачі виконаних робіт за формою, передбаченою законодавством України. 3.1.4. Виписка чи інший документ, виданий банківською установою, про підтвердження оплат по аналогічному/их договору/ах. 3.1.5. Позитивний (-ні) відгук (-и) до договору (-ів), зазначеного (-них) у довідці про досвід виконання аналогічного* договору. У відгуку повинно бути зазначений номер та дата укладеного договору, предмет договору, ціну договору, а також інформація про якість наданих послуг і відсутність претензій з боку контрагента. Відгук має бути видано у 2024 році. Інформація та документи надаються про виконаний (ні) договір/и. |
| 4. | наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю | 4.1. Копія фінансової звітності за останній звітний період з відміткою про прийняття відповідного органу: - Копія балансу підприємства за останній звітний період з відміткою про прийняття відповідного органу*. - Копія звіту про рух грошових коштів за 2023 рік (у разі наявності) з відміткою про прийняття відповідного органу*. - Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період з відміткою про прийняття відповідного органу*. 4.2. Декларація (для фізичних осіб). У разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення. *Аналітичні показники фінансового стану мають свідчати про ефективність використання капіталу в цілому, тенденції позитивних змін в господарській діяльності, поліпшення якості балансу. |

**У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

2.	Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців)

| Інші документи від Учасника: |  |
| --- | --- |
| 1 | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 2 | У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб: - військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, або - посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні, або - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, або - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, або - витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, учасник у складі тендерної пропозиції має надати: • Ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів, або • Нотаріально засвідчену копію згоди власника, щодо управління активами, а також: • Договір управління майном укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів та управителем, або • рішення Кабінету Міністрів України, щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. |
| 3 | Сканкопія з оригіналу Статуту (для юридичних осіб) або лист у довільній формі з обов’язковим зазначенням коду доступу за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (Статуту та/або останніх змін до Статуту (нова редакція), У разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. |
| 4 | Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю: для юридичних осіб: для керівника учасника - виписка з протоколу зборів засновників або протокол зборів засновників, та/або наказ про призначення (витяг з наказу) та/або інший документ, що підтверджує повноваження керівника учасника; для іншої посадової особи учасника – довіреність (доручення) керівника учасника на ім’я уповноваженої особи учасника та виписка з протоколу зборів засновників та/або протокол зборів засновників та/або наказ (витяг з наказу) про призначення керівника, який надав довіреність (доручення) та/або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника. для фізичних осіб-підприємців: свідоцтво про державну реєстрацію або виписку/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. |
| 5 | Лист-гарантія, щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України, а саме: Закону України «Про санкції» від 14.08.2014р. №1644- VII; Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019р. № 361-IX; Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»; Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію». |
| 6 | Гарантійний лист щодо дотримання в своїй діяльності норм чинного законодавства України, в тому числі: Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. |
| 7 | Сканкопія свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість (сплату єдиного податку), або витягу з реєстру платників податку на додану вартість, чи єдиного податку у відповідності до порядку оподаткування Учасника (за наявності). |
| 8 | Інформація (довідка, складена учасником в довільній формі), яка містить загальні відомості про учасника: повне найменування; місцезнаходження (адреса: юридична та фактична, телефон, факс, e-mail); керівництво (посада, прізвище, ім’я, по-батькові, телефон для контактів); код ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер – для фізичних осіб-підприємців; основний/і вид/и господарської діяльності; банківські реквізити (номер р/рахунка за стандартом IBAN, назва обслуговуючого банку, МФО банку); відомості про осіб, уповноважених діяти від імені учасника, що мають право підписувати юридично значимі документи, за якими учасник бере на себе зобов’язання та щодо виконання зобов’язань за результатами процедур закупівель (ПІБ, посада, контактний телефон); форма власності та організаційно – правова форма; відомості про осіб, яких буде призначено відповідальними за виконання договору (ПІБ, посада, контактний телефон). |
| 9 | Витяг (розширений) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. |
| 10 | Копія відповідної діючої Ліцензії (з додатками) Учасника, або документу дозвільного характеру у разі, якщо предмет закупівлі передбачає провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». |
| 11 | Довідка у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині розрахунків договірних цін, із наданням підтверджуючих документів (з наданням скан-копії ліцензії). |
| 12 | Оригінал довідки/інформації, виданої уповноваженим органом Державної податкової служби України, щодо відкритих рахунків Учасника або витяг з журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах (згідно форми №П10), станом на 01.06.2024 або більш пізню дату. |
| 13 | Довідка з обслуговуючого (-их) банку (-ів) (що вказані у довідці згідно п.12 даного розділу) щодо відсутності/наявності заборгованості за кредитами, видана не пізніше місячного терміну до дати розкриття пропозицій. |
| 14 | Гарантійний лист щодо дотримання заходів із захисту довкілля при наданні послуг за предметом закупівлі (із переліком таких заходів). |
| 15 | - оригінал або копію сертифікату на систему управління якістю, який підтверджує (чи яким посвідчується), що система управління якістю Учасника відповідає вимогам ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування», та виданий на ім’я Учасника; - оригінал або копію сертифікату на систему управління якістю, який підтверджує (чи яким посвідчується), що система управління якістю Учасника відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», та виданий на ім’я Учасника; - оригінал або копію сертифікату на систему екологічного управління, який підтверджує (чи яким посвідчується), що система екологічного управління учасника відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» та виданий на ім’я Учасника. - оригінал або копію сертифікату на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці, який підтверджує (чи яким посвідчується), що система управління охороною здоров’я та безпекою праці учасника відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» та виданий на ім’я Учасника. Сертифікати повинні бути дійсними (підтвердити шляхом надання у складі пропозиції звіту по первинному або щорічному аудиту не більше річної давнини відносно кінцевого строку подання пропозицій). (Наявність даних сертифікатів є гарантією спроможності стабільно та безперервно забезпечувати якість та безпечність послуг/робіт протягом усього часу їх надання/виконання; це забезпечення упевненості в тому, що послуги/роботи, які надаються підприємством, відповідають обов'язковим вимогам нормативних документів, при цьому всі технічні, адміністративні і людські чинники, що впливають на якість послуг/робіт, знаходяться під контролем). |

Перелік документів та/або інформації, які подаються Переможцем

процедури закупівлі

| І. Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності Переможця вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Вимоги згідно п. 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи |
| - Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою): |  |  |
| 1.1 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 1.2 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |
| - Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем): |  |  |
| 2.1. | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 5 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 2.2. | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |

| ІІ. Перелік інших документів та/або інформації, які подаються Переможцем |  |
| --- | --- |
| 1 | Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |