Додаток 2

до листа ГУДКСУ

у Кіровоградській області

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик та розміру бюджетного призначення предмету закупівлі, оголошеної УДКСУ у Гайворонському районі**

 **1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:** Управління Державної казначейської служби України у Гайворонському районі Кіровоградської області; 37958136; 26300, Кіровоградська область, м.Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20.

 **2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** кам’яне вугілля ДГ 13-100 (код за (CPV) ДК 021:2015 09110000-3 “Тверде паливо”**.**

 **2.1. Номенклатурна позиція за найбільш підходящим кодом:** 09111100-1 “Вугілля”.

 **3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-05-17-004121-a.

 **4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

**4.1.** Зольність на сухий стан – не більше 14%, загальна волога на робочий стан палива - не більше ніж 14%, нижча теплота згорання на робочий стан - не менше ніж 5500 ккал/кг.

 **4.2.** Взаємовідносини між постачальниками та замовниками регулюються наступними документами:

 -Законом України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922­VIII (зі змінами);

 - Господарським Кодексом України від 16.03.2003 року №436-IV (зі змінами);

 - Цивільним Кодексом України від 16.03.2003 року №435-IV (зі змінами);

 - Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).

 **4.3.** **Якість вугілля:**

Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі (показники зольності, вологи повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним державним стандартам, які підтверджуються документом про атестацію (або про відповідність) лабораторії вимогам стандарту. Кожна поставка (відвантаження) вугілля супроводжується посвідченням якості.

 5. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмету закупівлі:

Очікувана вартість вугілля кам’яного, яку планується придбати в 2024 році, становить 187910,00 грн (з ПДВ), передбачена кошторисом / розрахунками до кошторису Управління Казначейства за відповідним напрямком видатків.