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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
	«50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування та ремонт системи безперебійного живлення)»
2. Ідентифікатор закупівлі: 
[bookmark: _GoBack]		UA-2026-05-22-011477-a
3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
З метою забезпечення належних умов для безперебійної роботи серверного обладнання в центрі обробки даних Державної казначейської служби та захисту серверного обладнання від проблем з електроживленням, таких як стрибки напруги, повне відключення електроенергії тощо, необхідно провести технічне обслуговування джерела безперебійного живлення (далі – ДБЖ) APC Smart-UPS VT 30 кВт (s/n PS1229131165) та замінити в ньому 16 одиниць батарейних  модулів Battery Module for Symmetra PX, Smart-UPS VT or Galaxy 3500 (Артикул SYBTU1-PLP).
4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Технічне обслуговування та ремонт системи безперебійного живлення)» відповідає розрахунку видатків до кошторису апарату Казначейства на 2026 рік (загальний фонд) за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування»
5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
	Для проведення процедури закупівлі послуг з технічного обслуговування та ремонту системи безперебійного живлення, а саме проведення заміни 16 одиниць батарейних  модулів в джерелі безперебійного живлення APC Smart-UPS VT 30 кВт (s/n PS1229131165) (далі – Послуги), відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі під час здійснення публічних закупівель у Державній казначейській службі України, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 10.01.2025 № 9 (розробленої на основі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275) (далі – Методика), Департаментом цифрової трансформації та інформаційно-комунікаційних систем (далі – Департамент) проведено аналіз цін на Послуги відповідно до ринкових консультацій з компаніями, які мають статус Partner APC by Schneider Electric та розташовані на території України (далі – компанії). 
Департаментом було надіслано листи 17 компаніям з вимогами до Послуг, на що отримано 3 комерційні пропозиції.
	Згідно з методом порівняння ринкових цін Методики проведено розрахунок очікуваної вартості закупівлі Послуг з використанням 3 комерційних пропозицій.	
	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до комерційних пропозицій та становить 739 080,00 грн (з ПДВ), що відповідає розміру бюджетного призначення.
